## Bộ phận
ID | Vietnamese/Chinese | English | MãBP | Address
2090 | Tổ chất lượng-phòng Giám Đốc- Bộ phận luyên gang/煉鋼部經理室品管組 | Tổ chất lượng-phòng Giám Đốc- Bộ phận luyên gang QC Group,Manager room,Steelmaking Department | 2090 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
2100 | Xưởng lò cao/煉鐵部高爐廠 | Xưởng lò cao Blast furnace plant, Iron Making Division | 2100 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
2110 | Tổ Lò cao số 1/煉鐵部高爐廠高爐一課 | Tổ Lò cao số 1 Blast Furnace Section I | 2110 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
2120 | Tổ Lò cao số 2/煉鐵部高爐廠高爐二課 | Tổ Lò cao số 2 Blast Furnace Section II | 2120 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
2130 | Utility Section, Blast Furnace Plant/煉鐵部高爐廠公用課 | Utility Section, Blast Furnace Plant Utility Section, Blast Furnace Plant | 2130 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
2140 | Tổ xe ngư lôi/煉鐵部高爐廠魚雷車課 | Tổ xe ngư lôi Toperdo car group | 2140 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
2200 | Xưởng luyện cốc/煉鐵部煉焦廠 | Xưởng luyện cốc Plant Office, Coke Plant, Department of Energy | 2200 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
2210 | Tổ than cốc, Xưởng luyện cốc/煉鐵部煉焦廠焦爐一課 | Tổ than cốc, Xưởng luyện cốc Batteries Section, Coke plant | 2210 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
2230 | Tổ hỗ trợ sản xuất, Xưởng luyện cốc/煉鐵部煉焦廠副產品課 | Tổ hỗ trợ sản xuất, Xưởng luyện cốc By-product Section, Coke plant | 2230 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
2240 | Tổ than cốc, Xưởng luyện cốc/煉鐵部煉焦廠焦爐二課 | Tổ than cốc, Xưởng luyện cốc Batteries Section, Coke plant | 2240 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
2300 | Xưởng thiêu kết/煉鐵部燒結廠 | Xưởng thiêu kết Sinter plant, Iron Making Division | 2300 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
2310 | Tổ thiêu kết 1- Xưởng thiêu kết- Bộ phận luyện gang /煉鐵部-燒結廠-燒結一課 | Tổ thiêu kết 1- Xưởng thiêu kết- Bộ phận luyện gang Sinter Sec. I, Sinter Plant, Iron Making Div. | 2310 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
2311 | Thiêu kết/燒結廠 | Thiêu kết Sinter | 2311 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
2320 | Xưởng thiêu kết/燒結廠燒結二課 | Xưởng thiêu kết Sintering plant | 2320 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
2340 | Tổ Công Dụng, Xưởng Thiêu Kết, Bộ phận Luyện Gang/煉鐵部燒結廠公用課 | Tổ Công Dụng, Xưởng Thiêu Kết, Bộ phận Luyện Gang Utility Section, Sinter Plant, Iron Making Div. | 2340 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
2341 | Tổ thiêu kết, Xưởng thiêu kết, Bộ phận Luyện gang/煉鐵部燒結廠燒結課 | Tổ thiêu kết, Xưởng thiêu kết, Bộ phận Luyện gang Sinter Section, Sinter Plant | 2341 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
2510 | Xưởng tách nước/煉鐵部煤焦油脫水廠焦油脫水課 | Xưởng tách nước Tar Dehydration Section | 2510 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
2620 | Tổ kỹ thuật, Bộ phận luyện gang/煉鐵部品管技術處技術組 | Tổ kỹ thuật, Bộ phận luyện gang Technical Group, Iron Making Division | 2620 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
2720 | Tổ Nguyên liệu số 2/煉鐵部原料廠原料二課 | Tổ Nguyên liệu số 2 Raw Material Handling Section II | 2720 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
2730 | Tổ Thu Hồi Liệu, Xưởng Nguyên Liệu, Bộ phận Luyện Gang/煉鐵部原料廠回收料課 | Tổ Thu Hồi Liệu, Xưởng Nguyên Liệu, Bộ phận Luyện Gang Materials Revert Sec, Raw Materials Handling Dept. | 2730 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
2751 | Tổ bảo dưỡng Xưởng nguyên liệu/煉鐵部原料廠保養課 | Tổ bảo dưỡng Xưởng nguyên liệu Raw Material Maintenance Section | 2751 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
2752 | Tổ bảo dưỡng, Xưởng nguyên liệu, Bộ phận Luyện thép/煉鋼部原料廠保養課 | Tổ bảo dưỡng, Xưởng nguyên liệu, Bộ phận Luyện thép Maintenance Section Raw material Plant | 2752 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
3000 | Bộ phận luyện thép/煉鋼部 | Bộ phận luyện thép Steel Making Division | 3000 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
3100 | BOF/轉爐廠 | BOF BOF, Steel Making Division | 3100 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
3110 | Phòng tiền xử lý Xưởng lò chuyển/煉鋼部轉爐廠前處理課 | Phòng tiền xử lý Xưởng lò chuyển Pretreatment Section | 3110 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
3111 | Phòng lò chuyển/煉鋼部轉爐廠轉爐一課 | Phòng lò chuyển BOF Section | 3111 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
3112 | Phòng tiền xử lý Xưởng lò chuyển/煉鋼部轉爐廠前處理課 | Phòng tiền xử lý Xưởng lò chuyển Pretreatment Section | 3112 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
3120 | Tổ lò chuyển, Xưởng lò chuyển/煉鋼部轉爐廠轉爐課 | Tổ lò chuyển, Xưởng lò chuyển BOF section, Basic Oxygen Furnace Plant | 3120 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
3121 | Tổ lò chuyển, Xưởng lò chuyển/煉鋼部轉爐廠轉爐課 | Tổ lò chuyển, Xưởng lò chuyển BOF section, Basic Oxygen Furnace Plant | 3121 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
3130 | Phòng tinh luyện, Xưởng lò chuyển/煉鋼部轉爐廠精煉課 | Phòng tinh luyện, Xưởng lò chuyển Refining Section, BOF Plant, Steel Making Division | 3130 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
3132 | Phòng tinh luyện RH/精煉課RH站 | Phòng tinh luyện RH Secondary Refining Section RH Station | 3132 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
3190 | Tổ VLCL lò chuyển Xưởng lò chuyển/煉鋼部 轉爐廠 轉爐耐材課 | Tổ VLCL lò chuyển Xưởng lò chuyển Basic oxygen furnace plant | 3190 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
3200 | Xưởng vụ, Xưởng đúc liên tục/煉鋼部連鑄廠 | Xưởng vụ, Xưởng đúc liên tục Continuous Casting Plant | 3200 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
3210 | Tổ đúc thép thanh/煉鋼部連鑄廠方鋼胚課 | Tổ đúc thép thanh Bloom and Billet department | 3210 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
3220 | Luyen thep/煉鋼部連鑄廠扁鋼胚課 | Luyen thep Steel Making | 3220 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
3230 | Phòng chuẩn bị thùng trung gian Xưởng Đúc/煉鋼部連鑄廠中間包整備課 | Phòng chuẩn bị thùng trung gian Xưởng Đúc Tundish preparation section | 3230 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
3290 | Steel making plant cc dept refractory section/煉鋼部連鑄廠連鑄耐材課 | Steel making plant cc dept refractory section Steel making plant cc dept refractory section | 3290 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
3300 | Xưởng vụ, Xưởng phụ trợ/煉鋼部公輔廠廠務室 | Xưởng vụ, Xưởng phụ trợ Utilities Plant | 3300 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
3310 | Tổ công dụng, Xưởng phụ trợ/煉鋼部公輔廠公用課 | Tổ công dụng, Xưởng phụ trợ Utility section, Utilities Plant | 3310 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
3320 | Tổ cẩu trục, Xưởng phụ trợ/公輔廠天車課 | Tổ cẩu trục, Xưởng phụ trợ Overhead Cranes Section | 3320 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
3330 | Tổ tinh chỉnh, Xưởng tinh chỉnh/煉鋼部精整公輔廠精整課 | Tổ tinh chỉnh, Xưởng tinh chỉnh Conditioning Section, Conditioning Utilities Plant | 3330 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
3360 | Xưởng lò vôi/煉鋼部精整公輔廠石灰課 | Xưởng lò vôi Lime plant | 3360 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
3361 | Xưởng lò vôi/煉鋼部精整公輔廠石灰課 | Xưởng lò vôi Lime plant | 3361 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
3600 | Nhà máy sản xuất vôi/煉鋼部公輔廠石灰課 | Nhà máy sản xuất vôi Lime factory | 3600 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
3610 | Tổ lò vôi/石灰廠石灰課 | Tổ lò vôi Lime plant | 3610 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
4100 | Xưởng cán nóng/軋鋼部熱軋廠 | Xưởng cán nóng Hot Strip Plant, Steel Rolling Division | 4100 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
4120 | Tổ cán nóng, Xưởng cán nóng/軋鋼部熱軋廠熱軋課 | Tổ cán nóng, Xưởng cán nóng Hot Strip Mill Section, Steel Rolling Division | 4120 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
4150 | Tổ tinh chỉnh, Xưởng cán nóng/熱軋廠精整課 | Tổ tinh chỉnh, Xưởng cán nóng Hot Skin Pass Mill Section, Steel Rolling Division | 4150 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
4154 | Tổ tinh chỉnh cán nóng/軋鋼部熱軋廠精整課 | Tổ tinh chỉnh cán nóng Hot Skin Pass Mill Section | 4154 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
4170 | Tổ Lưu Trữ và Gia Nhiệt Phôi, Xưởng Cán Nóng/軋鋼部熱軋廠板胚儲存加熱課 | Tổ Lưu Trữ và Gia Nhiệt Phôi, Xưởng Cán Nóng Slab Yard & Heating Section, Hot Strip Plant | 4170 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
4180 | Tổ xử lý nước cán nóng, Xưởng cán nóng/軋鋼部熱軋廠熱軋水處理課 | Tổ xử lý nước cán nóng, Xưởng cán nóng Hot Strip Water Treatment Section, Hot Strip Plant | 4180 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
42B0 | Phòng bảo dưỡng cơ Xưởng cán dây/線棒廠線棒機檢修課 | Phòng bảo dưỡng cơ Xưởng cán dây Maintenance Of Wire Roll | 42B0 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
4220 | Tổ cán phôi Billet/軋鋼部線棒廠小鋼胚軋延課 | Tổ cán phôi Billet Billet Rolling Section | 4220 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
4221 | Dây chuyền cán khai phôi/軋鋼部線棒廠小鋼胚軋延課 | Dây chuyền cán khai phôi Steel Rolling Division WireRod and Bar Mill | 4221 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
4240 | Tổ cán phức hợp, Xưởng cán dây/線棒廠線棒複合軋延課 | Tổ cán phức hợp, Xưởng cán dây Rolling Steel Dept. Long product mill | 4240 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
4260 | Tổ cán dây cây/軋鋼部線棒廠線材軋延課 | Tổ cán dây cây Wire Rod Rolling Section | 4260 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
4280 | Phòng tinh chỉnh trục cán/線棒廠輕型輥輪課 | Phòng tinh chỉnh trục cán Roll Shop Of Wire Roll | 4280 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
4290 | Tổ công dụng, Xưởng cán dây/軋鋼部線棒廠線棒公用課 | Tổ công dụng, Xưởng cán dây Utility section, Wire Rod and Bar Plant | 4290 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
5020 | Phòng giám đốc, Bộ phận năng lượng/能源部經理室 | Phòng giám đốc, Bộ phận năng lượng Management Office, Energy Division | 5020 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
5100 | Xưởng điện khí/能源部汽電廠 | Xưởng điện khí Energy Department | 5100 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
5110 | Tổ điện số 1, Bộ phận năng lượng/能源部汽電廠汽電一課 | Tổ điện số 1, Bộ phận năng lượng Cogeneration Section 1, Energy Division | 5110 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
5120 | Tổ điện số 2, Bộ phận năng lượng/能源部汽電廠汽電二課 | Tổ điện số 2, Bộ phận năng lượng Cogeneration Section 2, Energy Division | 5120 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
5200 | Phòng Xưởng vụ Xưởng công dụng/能源部公用廠廠務室 | Phòng Xưởng vụ Xưởng công dụng Plant Office Utility Plant | 5200 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
5210 | Tổ xử lý nước, Bộ phận năng lượng/能源部公用廠水處理課 | Tổ xử lý nước, Bộ phận năng lượng Water Treatment Section, Energy Division | 5210 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
5220 | Tổ phân tách không khí, Bộ phận năng lượng/能源部公用廠空分課 | Tổ phân tách không khí, Bộ phận năng lượng Air Separation Section, Energy Division | 5220 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
5230 | Tổ xử lý nước thải CN, Xưởng công dụng/能源部公用廠工業廢水處理課 | Tổ xử lý nước thải CN, Xưởng công dụng Ind. Wastewater Treatment Sec., Utility Plant | 5230 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
5240 | Tổ xử lý nước thải sinh hóa/能源部公用廠生化廢水處理課 | Tổ xử lý nước thải sinh hóa Biochemical Wastewater Treatment Section | 5240 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
5300 | Phòng Xưởng vụ, Xưởng luyện cốc/能源部煉焦廠廠務室 | Phòng Xưởng vụ, Xưởng luyện cốc Plant Office, Coke Plant, Department of Energy | 5300 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
5310 | Tổ dập cốc 1, Xưởng Luyện Cốc, Bộ Phận Năng Lượng/能源部煉焦廠焦爐一課 | Tổ dập cốc 1, Xưởng Luyện Cốc, Bộ Phận Năng Lượng Batteries Section I, Coke Plant, Energy Division | 5310 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
5330 | Phòng sản phẩm phụ/能源部煉焦廠副產品課 | Phòng sản phẩm phụ Coke oven gas treatment plant | 5330 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
5340 | Tổ than cốc, Xưởng luyện cốc/能源部煉焦廠焦爐二課 | Tổ than cốc, Xưởng luyện cốc Batteries Section, Coke plant | 5340 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
5400 | Xưởng tách nước/能源部煤焦油脫水廠廠務室 | Xưởng tách nước Tar Dehydration Section | 5400 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
5410 | Xưởng tách nước/能源部煤焦油脫水廠煤焦油脫水課 | Xưởng tách nước Tar Dehydration Section | 5410 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
6310 | Tổ kỹ thuật, Bộ phận thiết bị/設備部設備技術處設備技術課 | Tổ kỹ thuật, Bộ phận thiết bị Technical Group,Equipment Division | 6310 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
6030 | Tổ Công Trình, Bộ Phận Thiết Bị/設備部經理室工事組 | Tổ Công Trình, Bộ Phận Thiết Bị Engineering Constrction Section Equipment Division | 6030 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
6040 | Ban an toàn vệ sinh môi trường, Ban giám đốc/設備部經理室安衛環組 | Ban an toàn vệ sinh môi trường, Ban giám đốc S.H.E Group, Admin. Dept, Eqpt Div. | 6040 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
6100 | Phòng Xưởng vụ, Bộ phận công vụ /廠務室工務部 | Phòng Xưởng vụ, Bộ phận công vụ Engineering and Construction Division | 6100 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
6120 | Tổ gia công cơ khí, Bộ phận thiết bị/設備部設備維修廠機械加工課 | Tổ gia công cơ khí, Bộ phận thiết bị Mechanical Processing Section, Equipment Division | 6120 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
6124 | Luyện thép/煉鋼品管 | Luyện thép Steel quality management | 6124 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
6130 | Bộ phận thiết bị/設備部 | Bộ phận thiết bị Equipment Division | 6130 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
6200 | Xưởng sửa chữa điện/電儀維修廠 | Xưởng sửa chữa điện Electric department | 6200 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
7010 | Ban Quản lý, Ban giám đốc/冶金技術部經理室管理組 | Ban Quản lý, Ban giám đốc Admin.&Superv. Group, Manager Office, Tech. Div. | 7010 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
7110 | Tổ tiêu chuẩn luyện kim/冶金規範與應用課 | Tổ tiêu chuẩn luyện kim Metallurgical Specification, Application Section | 7110 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
7130 | Tổ hỗ trợ kỹ thuật/ 技術服務課 | Tổ hỗ trợ kỹ thuật Technical Services Section | 7130 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
7200 | Xưởng quản lý chất lượng luyện gang/煉鐵品管處 | Xưởng quản lý chất lượng luyện gang Iron making Quality Control Department | 7200 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
7210 | Tổ quản lý chất lượng lò cao/高爐品管課 | Tổ quản lý chất lượng lò cao Iron-making quality control section | 7210 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
7220 | Tổ quản lý chất lượng than cốc/煉焦品管課 | Tổ quản lý chất lượng than cốc Coke-making quality control section | 7220 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
7230 | Tổ quản lý chất lượng thiêu kết luyện gang/冶金技術部煉鐵品管處燒結品管課 | Tổ quản lý chất lượng thiêu kết luyện gang Sinter-making quality control section | 7230 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
7300 | Xưởng quản lý chất lượng luyện thép/煉鋼品管處 | Xưởng quản lý chất lượng luyện thép Steelmaking Quality Control Department | 7300 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
7320 | Tổ kỹ thuật và quản lý chất lượng đúc liên tục/ 連鑄品管技術課 | Tổ kỹ thuật và quản lý chất lượng đúc liên tục Continuous Casting Quality Control Section | 7320 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
7310 | Tổ kỹ thuật và quản lý chất lượng luyện thép/ 煉鋼品管技術課 | Tổ kỹ thuật và quản lý chất lượng luyện thép BOF and Refining Section | 7310 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
7400 | Xưởng quản lý chất lượng cán thép/冶金技術部軋鋼品管處 | Xưởng quản lý chất lượng cán thép Steelrolling Product Control Department | 7400 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
7410 | Tổ kỹ thuật và quản lý chất lượng cán dây/ 線棒品管技術課 | Tổ kỹ thuật và quản lý chất lượng cán dây Wire Rod Product Control Section | 7410 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
7420 | Tổ kỹ thuật và quản lý chất lượng cán nóng/ 熱軋品管技術課 | Tổ kỹ thuật và quản lý chất lượng cán nóng Hot rolling product control section | 7420 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
7700 | Xưởng phân tích hoá học và nguyên liệu/原料試驗與化學分析處 | Xưởng phân tích hoá học và nguyên liệu Raw Materials & Chemistry Analysis Department | 7700 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
7710 | Phòng phân tích hóa học/ 化學分析課 | Phòng phân tích hóa học Chemical Analysis Section | 7710 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
7720 | Phòng phân tích hóa học tự động/ 快速化學分析課 | Phòng phân tích hóa học tự động Automatic Chemical Analysis Section | 7720 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
7730 | Phòng thử nghiệm nguyên liệu/ 原輔料試驗課 | Phòng thử nghiệm nguyên liệu Raw Material Testing Laboratory | 7730 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
7800 | Tổ hành chính Xưởng vật lý luyện kim/物理試驗處處務 | Tổ hành chính Xưởng vật lý luyện kim Administration Office RD & PED | 7800 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
7810 | Phòng thử nghiệm vật lý kim tương/ 金相物理試驗課 | Phòng thử nghiệm vật lý kim tương Metallographic and Physical Examination Section | 7810 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
7820 | Tổ ứng dụng sản phẩm và tự động hóa/ 產品應用與自動化課 | Tổ ứng dụng sản phẩm và tự động hóa Product Application and Automation Section | 7820 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
7840 | Phòng hiệu chuẩn/校正實驗室 | Phòng hiệu chuẩn Calibration lab | 7840 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
8500 | Tổ chuyên án công trình 1 Bộ phận Công vụ/公务部专案工程一处 | Tổ chuyên án công trình 1 Bộ phận Công vụ Project Engineering Department 1 | 8500 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
9100 | Xưởng cảng vụ, Bộ phận cảng Sơn Dương/物流事業部港處務 | Xưởng cảng vụ, Bộ phận cảng Sơn Dương Port Administration Department | 9100 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
9210 | Tổ tàu số 1, Bộ phận cảng Sơn Dương/物流事業部碼頭裝卸處碼頭一課 | Tổ tàu số 1, Bộ phận cảng Sơn Dương Terminal Secton I, Terminal Department | 9210 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
80000000000 | Tổ cơ khí công vụ/工務部專案工程一處機械工事課 | Tổ cơ khí công vụ Mechanical Engineering | 80000000000 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
8e+30 | Tổ cơ khí công vụ/工務部專案工程二處機械工事課 | Tổ cơ khí công vụ Mechanical Engineering | 8e+30 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
21M0 | Tổ bảo dưỡng lò cao/煉鐵部高爐廠高爐保養課 | Tổ bảo dưỡng lò cao Blast Furnace Maintenance Section | 21M0 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
21M2 | Tổ bảo dưỡng lò cao/煉鐵部高爐廠保養課 | Tổ bảo dưỡng lò cao Blast Furance Maintenance | 21M2 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
22M0 | Tổ bảo dưỡng luyện cốc, Xưởng luyện cốc, Bộ phận luyện gang/煉鐵部煉焦廠煉焦保養課 | Tổ bảo dưỡng luyện cốc, Xưởng luyện cốc, Bộ phận luyện gang Coke Plant,Coke Maintenance | 22M0 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
23M0 | Tổ bảo dưỡng thiêu kết/燒結保養課 | Tổ bảo dưỡng thiêu kết Sinter Maintenance Section | 23M0 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
32M0 | Tổ bảo dưỡng, Xưởng đúc liên tục, Bộ phận luyện thép 煉鋼部連鑄廠連鑄保養課 | Tổ bảo dưỡng, Xưởng đúc liên tục, Bộ phận luyện thép Steelmaking Department Continuous Casting Plant | 32M0 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
32M1 | Tổ bảo dưỡng công dụng/煉鋼部連鑄廠連鑄保養課 | Tổ bảo dưỡng công dụng Steel Making | 32M1 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
3M00 | Xưởng bảo dưỡng luyện gang/煉鋼部保養廠 | Xưởng bảo dưỡng luyện gang Maintenance Plant, Iron Making Division | 3M00 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
3M12 | Tổ bảo dưỡng lò chuyển/煉鋼部保養廠轉爐保養課 | Tổ bảo dưỡng lò chuyển BOF Maintenance Section | 3M12 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
3M51 | Tổ bảo dưỡng công dụng/煉鋼部保養廠公用保養課 | Tổ bảo dưỡng công dụng Utility Maintenance Section | 3M51 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
3M61 | Tổ bảo dưỡng lò vôi/煉鋼部保養廠石灰保養課 | Tổ bảo dưỡng lò vôi Lime Maintenance Section | 3M61 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
41A0 | Tổ bảo dưỡng điện/軋鋼部熱軋廠熱軋電檢修課 | Tổ bảo dưỡng điện Hot Strip Mill Eletrical Maintenance Section | 41A0 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
41A1 | Tổ bảo dưỡng điện/軋鋼部熱軋廠熱軋電檢修課 | Tổ bảo dưỡng điện Hot Strip Mill Eletrical Maintenance | 41A1 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
41B1 | Tổ bảo dưỡng cơ khí, xưởng cán nóng/軋鋼部熱軋廠熱軋機檢修課 | Tổ bảo dưỡng cơ khí, xưởng cán nóng Hot Strip Mill Mechanical Maintenance Section | 41B1 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
42A0 | Tổ kiểm tra bảo dưỡng điện/軋鋼部線棒廠線棒電檢修課 | Tổ kiểm tra bảo dưỡng điện Wire Rod and Bar Eletrical Maintenance Section | 42A0 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
4M00 | Xưởng bảo dưỡng cán thép/軋鋼部保養公輔廠 | Xưởng bảo dưỡng cán thép Equipment Maintenance Steel Rolling Division | 4M00 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
4MD0 | Tổ xử lý nước, Xưởng bảo dưỡng cán thép/軋鋼部保養公輔廠水處理課 | Tổ xử lý nước, Xưởng bảo dưỡng cán thép Water Treatment Section | 4MD0 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
53M0 | Tổ bảo dưỡng Luyện cốc/能源部煉焦廠煉焦保養課 | Tổ bảo dưỡng, Luyện cốc Coke Plant, Coke Mantenance Section | 53M0 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
5M10 | Tổ bảo dưỡng cơ Bộ phận năng lượng/能源部保養廠機械保養課 | Tổ bảo dưỡng cơ Bộ phận năng lượng Machinery Maintenance Section | 5M10 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
5M11 | Nhà máy điện/汽電廠 | Nhà máy điện Steam power plant | 5M11 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
5M20 | Tổ bảo dưỡng điện Bộ phận năng lượng/能源部保養廠電儀保養課 | Tổ bảo dưỡng điện Bộ phận năng lượng Electric Instrument Maintenance Section | 5M20 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
8G00 | Xưởng công trình 3, Bộ phận Công vụ/工務部專案工程三處 | Xưởng công trình 3, Bộ phận Công vụ Project Engineering Department 3 | 8G00 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
D230 | Tổ quan hệ láng giềng, Phòng quan hệ công chúng/管理部公共事務處睦鄰課 | Tổ quan hệ láng giềng, Phòng quan hệ công chúng Neighbor Section, Public Affairs Department | D230 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
H000 | Bộ phận hỗ trợ sản xuất/生產支援部 | Bộ phận hỗ trợ sản xuất Production Supporting Division | H000 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
H230 | Tổ tài nguyên 1, Bộ phận hỗ trợ sản xuất/生產支援部資源回收處資源一課 | Tổ tài nguyên 1, Bộ phận hỗ trợ sản xuất Resourceful Section I | H230 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
H270 | Tổ nguyên liệu phế liệu, Bộ phận hỗ trợ sản xuất/生產支援部資源回收處廢鋼原料課 | Tổ nguyên liệu phế liệu, Bộ phận hỗ trợ sản xuất Scrap Handling Section | H270 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
H320 | Tổ nguyên liệu 2, Bộ phận hỗ trợ sản xuất/生產支援部原料廠原料二課 | Tổ nguyên liệu 2, Bộ phận hỗ trợ sản xuất Raw Material Handling Section II | H320 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
H330 | Tổ thu hồi nguyên liệu, Bộ phận hỗ trợ sản xuất/生產支援部原料廠回收料課 | Tổ thu hồi nguyên liệu, Bộ phận hỗ trợ sản xuất Reverts Blending Section | H330 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
N300 | Tổ an toàn môi trường/環安中心環保處 | Tổ an toàn môi trường Safety, Health & Environment Dept. | N300 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
Z400 | Bộ phận công vụ/各公司工務部 | Bộ phận công vụ Engg. & Const. Division | Z400 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
33M0 | Phòng bảo dưỡng phụ trợ, Xưởng phụ trợ, Bộ phận luyện thép/煉鋼部公輔廠公輔保養課 | Phòng bảo dưỡng phụ trợ, Xưởng phụ trợ, Bộ phận luyện thép Steel Making Plant Maintenence Divisoon | 33M0 | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
FHS | Công ty TNHH gang thép hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh | Công ty TNHH gang thép hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh Formosa Ha Tinh Steel Corporation | FHS | Khu Kinh Tế Vũng Áng, Phường Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Viet Nam
KH01 | Công ty TNHH UP Hà Tĩnh | Công ty TNHH UP Hà Tĩnh UP HA TINH CO.,LTD | KH01 | Lô B18-B22 Khu công nghiệp Phú Vinh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh Lot B18-B22, Phu Vinh Indutrial Park, Ky Anh Town, Ha Tinh Province
KH02 | Công ty cổ phần xi măng vicem Hoàng Mai | Công ty cổ phần xi măng vicem Hoàng Mai VICEM Hoang Mai Cement J.S.C | KH02 | Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An Block 7, Quynh Thien Ward, Hoang Mai Town, Nghe An Province
KH03 | Công ty TNHH thiết bị kiểm soát dòng chảy Kingdom Việt Nam | Công ty TNHH thiết bị kiểm soát dòng chảy Kingdom Việt Nam KINGDOM FLOW CONTROL (VIETNAM) COMPANY LIMITED | KH03 | Lô C-6A-CN, C-5A-CN KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương Lot C-6A-CN, C-5A-CN, My Phuoc 2 Indutrial Park, My Phuoc Ward, Ben Cat Town, Binh Duong
KH04 | Công Ty Cổ Phần Điện Tử Techmaster | Công Ty Cổ Phần Điện Tử Techmaster Techmaster Electronics J.S.C | KH04 | 169/1/5 Đường Lương Định Của, Khu phố 3, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh 169/1/6 Luong Dinh Cua Street, Quarter 3, An Khanh Ward, Thu Duc Sub-city, Ho Chi Minh City
KH05 | Công Ty TNHH Sharp Creation/精創金屬責任有限公司 | Công Ty TNHH Sharp Creation SHARP CREATION CO., LTD | KH05 | Lô A- 6A2- CN, KCN Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương Lot A- 6A2- CN, My Phuoc 3 Indutrial Park, Thoi Hoa Ward, Ben Cat Town, Binh Duong
KH06 | Công Ty TNHH điện GORDON | Công Ty TNHH điện GORDON GORDON ELECTRICAL COMPANY LIMITED | KH06 | (Nằm trong khuôn viên của Công ty cổ phần kết cấu thép GSB), Khu công nghiệp Thạnh Phú, ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Located in the campus of GSB Steel Structure Joint Stock Company), Thanh Phu Industrial Park, Hamlet 1, Thanh Phu Village, Vinh Cuu District, Dong Nai Province, Viet Nam
KH07 | Công Ty TNHH SHIN TUNG Việt Nam | Công Ty TNHH SHIN TUNG Việt Nam SHIN TUNG VIET NAM COMPANY LIMITED | KH07 | Lô 16, Đường số 4, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh Lot 16, 4st Street, Tan Tao Indutrial Park, Tan Tao A Ward, Binh Tan Town, Ho Chi Minh City
KH08 | Công Ty Cổ Phần China Steel & Nippon Steel Việt Nam | Công Ty Cổ Phần China Steel & Nippon Steel Việt Nam CHINA STEEL AND NIPPON STEEL VIETNAM J.S.C | KH08 | Khu CN Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu My Xuan A2 Industrial Zone, My Xuan Ward, Phu My Town, Ba Ria - Vung Tau Province
KH09 | CÔNG TY TNHH TUNG SHAN PEN VIỆT NAM 越南東山本責任有限公司 | CÔNG TY TNHH TUNG SHAN PEN VIỆT NAM VIET NAM TUNG SHAN PEN CORP | KH09 | Khu sản xuất Bình Chuẩn, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam Binh Chuan Production Area, Binh Chuan Ward, Thuan An City, Binh Duong, Viet Nam
KH10 | CÔNG TY TNHH CHÍNH XÁC YOSHITA VIỆT NAM | CÔNG TY TNHH CHÍNH XÁC YOSHITA VIỆT NAM YOSHITA PRECISION MACHINING | KH10 | Lô I- 1C2- CN, Đường NA1, KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương Lot I- 1C2- CN, NA1 Street, My Phuoc 2 Indutrial Park, Ben Cat Town, Binh Duong
KH11 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ STARLIGHT 星光国际生产贸易有限责任公司 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ STARLIGHT STARLIGHT INTERNATIONAL PRODUCE TRADING COMPANY LIMITED | KH11 | Số 03 đường Lê Nin, Tổ Dân Phố Hợp Tiến, Phường Kỳ Long, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam No. 3, Le Ninh Street, Hop Tien Residential Group, Ky Long Ward, Ky Anh Town, Ha Tinh Province, Vietnam
KH12 | Công Ty TNHH VIHATECH INTERNATIONAL | Công Ty TNHH VIHATECH INTERNATIONAL VIHATECH INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | KH12 | Lô LK4, đường số 10, KCN Xuyên Á, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam Lot LK4, Road No. 10, Xuyen A Industrial Park, Duc Lap Commune, Tay Ninh Province, Vietnam

## DD.Standard
SN | Tên chuẩn | Standard | Mã GCN | ĐKĐBĐ | Ngày HC tới | Liên kết chuẩn | Other | Nhà sản xuất
100B-17 | Bộ căn lá 塞尺 | Bộ căn lá Feeler | TSG-0-438208 | (0.001~0.003) mm | 4584900% | Techmaster
100B17-07 | Bộ căn lá 塞尺 | Bộ căn lá Feeler | TSG-0-276541 | (0.0058 - 0.0404) mm | 4522600% | Techmaster
384 | Bộ đũa đo 針規 | Bộ đũa đo Needle Gauge Set | KT3-0760BDD2/3 | (0.4-0.5) µm | 4508400% | Quatest 3
1506014 | Căn mẫu 塊規 | Căn mẫu Gauge Block | TSG-0-438185 | (0.55-1.70) µm | 4621400% | Techmaster
1506019 | Căn mẫu 塊規 | Căn mẫu Gauge Block | TSG-0-498399 | (0.55-1.7) µm | 4636700% | Techmaster
1507649 | Căn mẫu 塊規 | Căn mẫu Gauge Block | FHSL7820250324002 | (0.19-0.38) µm | 4610200% | FHS
1507650 | Căn mẫu 塊規 | Căn mẫu Gauge Block | FHSL7820250324001 | (0.19-0.38) µm | 4610200% | FHS
1507789 | Căn mẫu 塊規 | Căn mẫu Gauge Block | FHSL7820250318001 | (0.19-0.64) µm | 4609700% | FHS
1507818 | Căn mẫu 塊規 | Căn mẫu Gauge Block | FHSL7820250408001 | (0.19-0.64) µm | 4611600% | FHS
071717A | Căn mẫu 塊規 | Căn mẫu Gauge Block | FHSL7820250219001 | (0.15-0.46) µm | 4607000% | FHS
1702146 | Căn mẫu 塊規 | Căn mẫu Gauge Block | KT3-00060ADD5 | (0.08-0.11) µm | 4642100% | Quatest 3
1502707 | Căn mẫu 塊規 | Căn mẫu Gauge Block | FHSL7820250308001 | (0.15-0.46) µm | 4608700% | FHS
1503316 | Căn mẫu 塊規 | Căn mẫu Gauge Block | FHSL7820250228001 | (0.15-0.46) µm | 4607900% | FHS
1510088 | Chuẩn bậc 卡尺校正器 | Chuẩn bậc Caliper Checker | KT3-0097ADD3/3 | (0.2-0.7) µm | 4550000% | Quatest 3
1510090 | Chuẩn bậc 卡尺校正器 | Chuẩn bậc Caliper Checker | KT3-00958BDD4/6 | (0.4-2.1) µm | 4662900% | Techmaster
20150130 | Kính phóng đại 放大鏡 | Kính phóng đại Microscope Eyepiece | FHSL7820251217002 | 0.0034 mm | 4637100% | FHS
20151480 | Kính phóng đại 放大鏡 | Kính phóng đại Microscope Eyepiece | FHSL7820251217003 | 0.0034 mm | 4637100% | FHS
1513 | Máy đo độ dài vạn năng 萬能測長儀 | Máy đo độ dài vạn năng Labconcept Premium | KT3-01718BDDĐ | (0.08+0.44L) µm [L: m] | 4634400% | Quatest 3
1935 | Máy phóng hình 臥式投影儀 | Máy phóng hình Profile Projector | FHSL7820250103001 | (2,0 + 0,02L) µm [L]: mm | 4602300% | FHS | 0.003 | Baty
1936 | Máy phóng hình 臥式投影儀 | Máy phóng hình Profile Projector | FHSL7820250103002 | (2,0 + 0,02L) µm [L]: mm | 4602300% | FHS | 0.003 | Baty
P60150801 | Tấm kính phẳng 平晶 | Tấm kính phẳng Optical Paralell | V01.CN5.1183.23 | 0.2 µm | 4559600% | VMI
P60150802 | Tấm kính phẳng 平晶 | Tấm kính phẳng Optical Paralell | V01.CN5.0875.25 | 0.1 µm | 4620300% | VMI
FMJ102-50 | Thiết bị hiệu chuẩn căn mẫu 塊規檢定儀 | Thiết bị hiệu chuẩn căn mẫu Gauge Block Comparator | KT3-00702BDD5/1 | (0.043+0.001D) µm [D: m] | 4618400% | Quatest 3
276102 | Thiết bị hiệu chuẩn đồng hồ so 量表檢定儀 | Thiết bị hiệu chuẩn đồng hồ so Dial Gauge Tester | KT3-01669BDD4/2 | (0.43+0.1L) µm [L: m] | 4633800% | Quatest 3
276103 | Thiết bị hiệu chuẩn đồng hồ so 量表檢定儀 | Thiết bị hiệu chuẩn đồng hồ so Dial Gauge Tester | KT3-00702BDD5/2 | (0.43+0.1L) µm [L: m] | 4654800% | Quatest 3
509151 | Thước cuộn chuẩn 標準捲尺 | Thước cuộn chuẩn Standard Steel Tape | KT3-01756ADD5 | (0.005 +0.002L) mm [L:m] | 4637400% | Quatest 3
2019082301 | Thước kính chuẩn 標準玻璃尺 | Thước kính chuẩn Objective Micrometers | V01.CN5.1656.25 | (0.6+1.8L) µm [L: m] | 4638700% | VMI
7840-10mm | Thước kính chuẩn 標準玻璃尺 | Thước kính chuẩn Objective Micrometers | V01.CN5.1650.25 | (0.6+1.5L) µm [L: m] | 4638700% | VMI
7840-1mm | Thước kính chuẩn 標準玻璃尺 | Thước kính chuẩn Objective Micrometers | V01.CN5.1649.25 | (0.6+1.5L) µm [L: m] | 4638700% | VMI
XW15091 | Thước vạch chuẩn 標準鋼直尺 | Thước vạch chuẩn Standard Steel Ruler | V01.CN5.0786.25 | (0.6+1.8L) µm [L:m] | 4620300% | VMI
152160 | Vòng chuẩn 環規 | Vòng chuẩn Ring gauge | FHSL7820251009001 | 1.071 µm | 226/10/08 | FHS
358673 | Vòng chuẩn 環規 | Vòng chuẩn Ring gauge | TSG-0-499698 | 0.00068 mm | 4599800% | Techmaster
14295523 | Thước cặp 游標卡尺 | Thước cặp Caliper | FHSL7820251104001 | (5.5+22L) µm [L: m] | 4632800% | FHS | 0.01 | Mitutoyo
14295533 | Thước cặp 游標卡尺 | Thước cặp Caliper | FHSL7820251104002 | (5.5+22L) µm [L: m] | 4632800% | FHS | 0.01 | Mitutoyo
15835 | Kính hiển vi đọc số 讀數顯微鏡 | Kính hiển vi đọc số Reading Microscope | FHSL7820250215002 | (2.6+7L) µm [L: m] | 4606400% | FHS | 0.0027
15833 | Kính hiển vi đọc số 讀數顯微鏡 | Kính hiển vi đọc số Reading Microscope | FHSL7820250215001 | (2.6+7L) µm [L: m] | 4606400% | FHS | 0.0027
2310048 | Chuẩn bậc 卡尺校正器 | Chuẩn bậc Caliper Checker | TSG-0-499665 | (0.4-2.1) µm | 4636300% | Techmaster

## LH.Standard
SN | Tên chuẩn | Standard | Mã GCN | ĐKĐBĐ | Ngày HC tới | Liên kết chuẩn | Other
100B-17 | Bộ căn lá 塞尺 | Bộ căn lá Feeler | TSG-0-346176 | (0.0060 - 0.1119) mm | 4550000% | Techmaster
12251850 | Đồng hồ so 量表 | Đồng hồ so Dial Gauge | TSG-0-346177 | 0.007 mm | 4550000% | Techmaster
FM-RG-003 | Dưỡng đo cung tròn 圓弧量規 | Dưỡng đo cung tròn Radius gauge | TSG-0-331986 | 0.006 mm | 4542800% | Techmaster
10536329 | Lực kế chuẩn 1000kgf 1000kgf荷重元 | Lực kế chuẩn 1000kgf 1000kgf Loadcell | TSG-0-499697 | (0.1-0.3) % | 4618000% | Techmaster
639 | Lực kế chuẩn 1000kN 1000kN荷重元 | Lực kế chuẩn 1000kN 1000kN Loadcell | V03.CN5.5356.24 | 0.12% | 4617300% | VMI
7H255210001301 | Lực kế chuẩn 100kN 100kN荷重元 | Lực kế chuẩn 100kN 100kN Loadcell | V03.CN5.5357.24 | 0.12% | 4617300% | VMI
213313092 | Lực kế chuẩn 100N 100N荷重元 | Lực kế chuẩn 100N 100N Loadcell | TSG-0-499677 | (0.03-0.10)% | 4618000% | Techmaster
64406 | Lực kế chuẩn 2.5kN 2.5kN荷重元 | Lực kế chuẩn 2.5kN 2.5kN Loadcell | V03.CN5.5355.24 | 0.12% | 4617300% | VMI
61378 | Lực kế chuẩn 250kN 250kN荷重元 | Lực kế chuẩn 250kN 250kN Loadcell | V03.CN5.5353.24 | 0.12% | 4617300% | VMI
7H2242300001468 | Lực kế chuẩn 300kN 300kN荷重元 | Lực kế chuẩn 300kN 300kN Loadcell | V03.CN5.5358.24 | 0.12% | 4617300% | VMI
61050 | Lực kế chuẩn 50kN 50kN荷重元 | Lực kế chuẩn 50kN 50kN Loadcell | V03.CN5.5354.24 | 0.12% | 4617300% | VMI
61355 | Lực kế chuẩn 600kN 600kN荷重元 | Lực kế chuẩn 600kN 600kN Loadcell | V03.CN5.5352.24 | 0.12% | 4617300% | VMI
VD | Mẫu chuẩn va đập 衝擊標準塊 | Mẫu chuẩn va đập Standard Test Block | - | - | - | Nippon kaiji kyokai
7301319 | Nivô điện tử 電子水平儀 | Nivô điện tử Digital Level | TSG-0-438856 | 0.1° | 4620800% | Techmaster
45394328K | Thiết bị hiệu chuẩn độ giãn dài 引伸計標定儀 | Thiết bị hiệu chuẩn độ giãn dài Calibration Instrument of Extension | KT3-00958BDD4/4 | 0.2 µm | 4584200% | Quatest 3
45605674R | Thiết bị hiệu chuẩn độ giãn dài 引伸計標定儀 | Thiết bị hiệu chuẩn độ giãn dài Calibration Instrument of Extension | KT3-00958BDD4/5 | 0.2 µm | 4584200% | Quatest 3
I33115200242 | Thiết bị hiệu chuẩn độ giãn dài 引伸計標定儀 | Thiết bị hiệu chuẩn độ giãn dài Calibration Instrument of Extension | KT3-00958BDD4/3 | 0.5 µm | 4584200% | Quatest 3
14295523 | Thước cặp 游標卡尺 | Thước cặp Caliper | FHSL7820231213001 | (5.5+22L) µm [L: m] | 4563700% | FHS | 0.01 | Mitutoyo
7820-001 | Thước vạch 鋼直尺 | Thước vạch Steel Ruler | FHSL7820230517001 | 0.01 mm | 4542700% | FHS
0007930 | Thước cặp 游標卡尺 | Thước cặp Caliper | FHSL7820230603001 | 0.01 mm | 4544500% | FHS
15034009 | Đồng hồ chân gập 千分表 | Đồng hồ chân gập Dial Test Indicator | TSG-0-346179 | 0.001 mm | 4550000% | Techmaster
2307B10001 | Đồng hồ chân gập 千分表 | Đồng hồ chân gập Dial Test Indicator | FHSL7820240115002 | 0.001 mm | 4566900% | FHS

## ND.Standard
SN | Tên chuẩn | Standard | Mã GCN | ĐKĐBĐ | Ngày HC tới | Liên kết chuẩn | Other
31470010/35110107 | Bộ hiển thị đa kênh 溫度顯示器 | Bộ hiển thị đa kênh Preccision temprerature scanner | TSG-0-553430 |  | 4626400% | TECHMASTER
35040025/36320064 | Bộ hiển thị đa kênh 溫度顯示器 | Bộ hiển thị đa kênh Preccision temprerature scanner | TSG-0-276546-R1 |  | 4560700% | TECHMASTER
0452 (07.08.09.10) | Cặp nhiệt điện loại B B型熱電偶 | Cặp nhiệt điện loại B Type B thermocouple | V10.CN5.93(40.41.42.43).25 | 11.12.13.14 | 4620300% | VMI
0452 (11.12.13.14) | Cặp nhiệt điện loại B B型熱電偶 | Cặp nhiệt điện loại B Type B thermocouple | V10.CN5.93(44.45.46.47).25 | 15.16.17.18 | 4620300% | VMI
0452 (07.08.09) | Cặp nhiệt điện loại B B型熱電偶 | Cặp nhiệt điện loại B Type B thermocouple | V10.CN5.93(40.41.42).25 | 11.12.13 | 4620300% | VMI
0452 (10.11.12) | Cặp nhiệt điện loại B B型熱電偶 | Cặp nhiệt điện loại B Type B thermocouple | V10.CN5.93(43.44.45).25 | 14.15.16 | 4620300% | VMI
0452 (13.14.15) | Cặp nhiệt điện loại B B型熱電偶 | Cặp nhiệt điện loại B Type B thermocouple | V10.CN5.93(46.47.48).25 | 17.18.19 | 4620300% | VMI
0452 (07.08.09.10.11.12.13.14.15) | Cặp nhiệt điện loại B B型熱電偶 | Cặp nhiệt điện loại B Type B thermocouple | V10.CN5.93(40.41.42.43.44.45.46.47.48).25 | 11 ĐẾN 19 | 4620300% | VMI
0452 (07.08.09.10.11) | Cặp nhiệt điện loại B B型熱電偶 | Cặp nhiệt điện loại B Type B thermocouple | V10.CN5.93(40.41.42.43.44).25 | 11.12.13.14.15 | 4620300% | VMI
0452 (11.12.13.14.15) | Cặp nhiệt điện loại B B型熱電偶 | Cặp nhiệt điện loại B Type B thermocouple | V10.CN5.93(45.46.47.48.49).25 | 15.16.17.18.19 | 4620300% | VMI
045207 | Cặp nhiệt điện loại B B型熱電偶 | Cặp nhiệt điện loại B Type B thermocouple | V10.CN5.9340.25 | 11 | 4620300% | VMI
045208 | Cặp nhiệt điện loại B B型熱電偶 | Cặp nhiệt điện loại B Type B thermocouple | V10.CN5.9341.25 | 12 | 4620300% | VMI
0452 (12.13.14) | Cặp nhiệt điện loại B B型熱電偶 | Cặp nhiệt điện loại B Type B thermocouple | V10.CN5.93(45.46.47).25 | 16.17.18 | 4620300% | VMI
0452 (12.13) | Cặp nhiệt điện loại B B型熱電偶 | Cặp nhiệt điện loại B Type B thermocouple | V10.CN5.93(45.46).25 | 16.17 | 4620300% | VMI
0452 (07.08) | Cặp nhiệt điện loại B B型熱電偶 | Cặp nhiệt điện loại B Type B thermocouple | V10.CN5.93(40.41).25 | 11.12 | 4620300% | VMI
045212 | Cặp nhiệt điện loại B B型熱電偶 | Cặp nhiệt điện loại B Type B thermocouple | V10.CN5.9345.25 | 16 | 4620300% | VMI
0452 (17.19.20).02 | Cặp nhiệt điện loại K K型熱電偶 | Cặp nhiệt điện loại K Type K thermocouple | TSG-0-5515(29.30.31.32)-R1 | 1.2.3.4 | 4626400% | TECHMASTER
0452 (17.26) | Cặp nhiệt điện loại K K型熱電偶 | Cặp nhiệt điện loại K Type K thermocouple | TSG-0-5515(29.30)-R1 | 1.2 | 4626400% | TECHMASTER
045219 | Cặp nhiệt điện loại K K型熱電偶 | Cặp nhiệt điện loại K Type K thermocouple | TSG-0-551531-R1 | 3 | 4626400% | TECHMASTER
0452 (17.19) 02 | Cặp nhiệt điện loại K K型熱電偶 | Cặp nhiệt điện loại K Type K thermocouple | TSG-0-5515(29.30.31)-R1 | 1.2.3 | 4626400% | TECHMASTER
0452 (20.22).05 | Cặp nhiệt điện loại K K型熱電偶 | Cặp nhiệt điện loại K Type K thermocouple | TSG-0-5515(32.33.34)-R1 | 4.5.6 | 4626400% | TECHMASTER
0452 (17.19.20.22.25).02.05.07.08 | Cặp nhiệt điện loại K K型熱電偶 | Cặp nhiệt điện loại K Type K thermocouple | TSG-0-5515(29.30.31.32.33.34.35.36.37)-R1 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9 | 4626400% | TECHMASTER
0452 (17.19.20).02.05 | Cặp nhiệt điện loại K K型熱電偶 | Cặp nhiệt điện loại K Type K thermocouple | TSG-0-5515(29.30.31.32.33)-R1 | 1.2.3.4.5 | 4626400% | TECHMASTER
0452 (22.25).05.07.08 | Cặp nhiệt điện loại K K型熱電偶 | Cặp nhiệt điện loại K Type K thermocouple | TSG-0-5515(33.34.35.36.37)-R1 | 5.6.7.8.9 | 4626400% | TECHMASTER
02.05 | Cặp nhiệt điện loại K K型熱電偶 | Cặp nhiệt điện loại K Type K thermocouple | TSG-0-5515(30.33)-R1 | 2.5 | 4626400% | TECHMASTER
045217 | Cặp nhiệt điện loại K K型熱電偶 | Cặp nhiệt điện loại K Type K thermocouple | TSG-0-551529-R1 | 1 | 4626400% | TECHMASTER

## KL.Standard
SN | Tên chuẩn | Standard | Mã GCN | ĐKĐBĐ | Ngày HC tới | Liên kết chuẩn | Phạm vi | Mức cân | Cấp | KL Thực | Độ chia
E2 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2
M1 | Quả cân chuẩn M1 標準砝碼 M1 | Quả cân chuẩn M1 Standerd Weight M1
B532286680 | Cân so sánh 質量比較儀 | Cân so sánh Mass Comparator | FHSM7820250826003 |  | 4625900% | FHS |  |  |  |  | 1e-07
B531238620 | Cân so sánh 質量比較儀 | Cân so sánh Mass Comparator | FHSM7820250826004 |  | 4625900% | FHS |  |  |  |  | 1e-06
B531238290 | Cân so sánh 質量比較儀 | Cân so sánh Mass Comparator | FHSM7820250826002 |  | 4625900% | FHS |  |  |  |  | 1e-05
B532262338 | Cân so sánh 質量比較儀 | Cân so sánh Mass Comparator | FHSM7820250826001 |  | 4625900% | FHS |  |  |  |  | 0.0001
B533297651 | Cân so sánh 質量比較儀 | Cân so sánh Mass Comparator | FHSM7820250826005 |  | 4625900% | FHS |  |  |  |  | 0.001
B714911327 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-02141BKL4/1/R | 2e-06 | 4636100% | Quatest 3 | 1mg | 0.001 | E2 | 0.001002
B714911327 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-02141BKL4/1/R | 2e-06 | 4636100% | Quatest 3 | 2mg | 0.002 | E2 | 0.002002
B714911327 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-02141BKL4/1/R | 2e-06 | 4636100% | Quatest 3 | 2*mg | 0.002 | E2 | 0.002003
B714911327 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-02141BKL4/1/R | 2e-06 | 4636100% | Quatest 3 | 5mg | 0.005 | E2 | 0.005001
B714911327 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-02141BKL4/1/R | 3e-06 | 4636100% | Quatest 3 | 10mg | 0.01 | E2 | 0.010003
B714911327 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-02141BKL4/1/R | 3e-06 | 4636100% | Quatest 3 | 20mg | 0.02 | E2 | 0.020004
B714911327 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-02141BKL4/1/R | 3e-06 | 4636100% | Quatest 3 | 20*mg | 0.02 | E2 | 0.020003
B714911327 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-02141BKL4/1/R | 4e-06 | 4636100% | Quatest 3 | 50mg | 0.05 | E2 | 0.050003
B714911327 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-02141BKL4/1/R | 5e-06 | 4636100% | Quatest 3 | 100mg | 0.1 | E2 | 0.1
B714911327 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-02141BKL4/1/R | 6e-06 | 4636100% | Quatest 3 | 200mg | 0.2 | E2 | 0.2
B714911327 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-02141BKL4/1/R | 6e-06 | 4636100% | Quatest 3 | 200*mg | 0.2 | E2 | 0.20001
B714911327 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-02141BKL4/1/R | 8e-06 | 4636100% | Quatest 3 | 500mg | 0.5 | E2 | 0.50001
B714911328 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-01149AKL5 | 1e-05 | 4656200% | Quatest 3 | 1g | 1 | E2 | 1
B714911328 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-01149AKL5 | 1.2e-05 | 4656200% | Quatest 3 | 2g | 2 | E2 | 2
B714911328 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-01149AKL5 | 1.2e-05 | 4656200% | Quatest 3 | 2*g | 2 | E2 | 2
B714911328 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-01149AKL5 | 1.6e-05 | 4656200% | Quatest 3 | 5g | 5 | E2 | 5
B714911328 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-01149AKL5 | 2e-05 | 4656200% | Quatest 3 | 10g | 10 | E2 | 10
B714911328 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-01149AKL5 | 2.5e-05 | 4656200% | Quatest 3 | 20g | 20 | E2 | 20
B714911328 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-01149AKL5 | 2.5e-05 | 4656200% | Quatest 3 | 20*g | 20 | E2 | 20
B714911328 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-01149AKL5 | 3e-05 | 4656200% | Quatest 3 | 50g | 50 | E2 | 50
B714911328 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-01149AKL5 | 5e-05 | 4656200% | Quatest 3 | 100g | 100 | E2 | 100
B714911328 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-01149AKL5 | 0.0001 | 4656200% | Quatest 3 | 200g | 200 | E2 | 200
B714911328 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-01149AKL5 | 0.0001 | 4656200% | Quatest 3 | 200*g | 200 | E2 | 200
B714911328 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-01149AKL5 | 0.00025 | 4656200% | Quatest 3 | 500g | 500 | E2 | 500.0003
158826 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-02141BKL4/2/R | 1e-05 | 4636100% | Quatest 3 | 1g | 1 | E2 | 1
158826 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-02141BKL4/2/R | 1.2e-05 | 4636100% | Quatest 3 | 2g | 2 | E2 | 2
158826 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-02141BKL4/2/R | 1.2e-05 | 4636100% | Quatest 3 | 2*g | 2 | E2 | 2
158826 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-02141BKL4/2/R | 1.6e-05 | 4636100% | Quatest 3 | 5g | 5 | E2 | 5
158826 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-02141BKL4/2/R | 2e-05 | 4636100% | Quatest 3 | 10g | 10 | E2 | 10
158826 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-02141BKL4/2/R | 2.5e-05 | 4636100% | Quatest 3 | 20g | 20 | E2 | 20
158826 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-02141BKL4/2/R | 2.5e-05 | 4636100% | Quatest 3 | 20*g | 20 | E2 | 20
158826 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-02141BKL4/2/R | 3e-05 | 4636100% | Quatest 3 | 50g | 50 | E2 | 50
158826 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-02141BKL4/2/R | 5e-05 | 4636100% | Quatest 3 | 100g | 100 | E2 | 100.0001
158826 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-02141BKL4/2/R | 0.0001 | 4636100% | Quatest 3 | 200g | 200 | E2 | 200.0001
158826 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-02141BKL4/2/R | 0.0001 | 4636100% | Quatest 3 | 200*g | 200 | E2 | 200.0001
158826 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-02141BKL4/2/R | 0.00025 | 4636100% | Quatest 3 | 500g | 500 | E2 | 500.0003
158486 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-02141BKL4/8/R | 0.0005 | 4636100% | Quatest 3 | 1kg | 1000 | E2 | 1000
158496 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-02141BKL4/9/R | 0.001 | 4636100% | Quatest 3 | 2kg | 2000 | E2 | 2000.0006
158496 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-02141BKL4/10/R | 0.001 | 4636100% | Quatest 3 | 2*kg | 2000 | E2 | 2000.0003
158486 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-02141BKL4/11/R | 0.0025 | 4636100% | Quatest 3 | 5kg | 5000 | E2 | 5000.0026
158516 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-02141BKL4/12/R | 0.005 | 4636100% | Quatest 3 | 10kg | 10000 | E2 | 10000.008
158526 | Quả cân chuẩn E2 標準砝碼 E2 | Quả cân chuẩn E2 Standerd Weight E2 | KT3-02141BKL4/13/R | 0.01 | 4636100% | Quatest 3 | 20kg | 20000 | E2 | 20000.01
11119467 | Quả cân chuẩn F1 標準砝碼 F1 | Quả cân chuẩn F1 Standerd Weight F1 | FHSM7820241106002 | 0.01 | 4596500% | FHS | 10kg | 10000 | F1 | 10000.031
161706 | Quả cân chuẩn F1 標準砝碼 F1 | Quả cân chuẩn F1 Standerd Weight F1 | FHSM7820241220001 | 0.0067 | 4601000% | FHS | 1mg | 0.001 | F1 | 0.001002
161706 | Quả cân chuẩn F1 標準砝碼 F1 | Quả cân chuẩn F1 Standerd Weight F1 | FHSM7820241220001 | 0.0067 | 4601000% | FHS | 2mg | 0.002 | F1 | 0.002
161706 | Quả cân chuẩn F1 標準砝碼 F1 | Quả cân chuẩn F1 Standerd Weight F1 | FHSM7820241220001 | 0.0067 | 4601000% | FHS | 2*mg | 0.002 | F1 | 0.002002
161706 | Quả cân chuẩn F1 標準砝碼 F1 | Quả cân chuẩn F1 Standerd Weight F1 | FHSM7820241220001 | 0.0067 | 4601000% | FHS | 5mg | 0.005 | F1 | 0.005003
161706 | Quả cân chuẩn F1 標準砝碼 F1 | Quả cân chuẩn F1 Standerd Weight F1 | FHSM7820241220001 | 0.0083 | 4601000% | FHS | 10mg | 0.01 | F1 | 0.010001
161706 | Quả cân chuẩn F1 標準砝碼 F1 | Quả cân chuẩn F1 Standerd Weight F1 | FHSM7820241220001 | 0.01 | 4601000% | FHS | 20mg | 0.02 | F1 | 0.020004
161706 | Quả cân chuẩn F1 標準砝碼 F1 | Quả cân chuẩn F1 Standerd Weight F1 | FHSM7820241220001 | 0.01 | 4601000% | FHS | 20*mg | 0.02 | F1 | 0.020005
161706 | Quả cân chuẩn F1 標準砝碼 F1 | Quả cân chuẩn F1 Standerd Weight F1 | FHSM7820241220001 | 0.013 | 4601000% | FHS | 50mg | 0.05 | F1 | 0.049999
161706 | Quả cân chuẩn F1 標準砝碼 F1 | Quả cân chuẩn F1 Standerd Weight F1 | FHSM7820241220001 | 0.017 | 4601000% | FHS | 100mg | 0.1 | F1 | 0.10001
161706 | Quả cân chuẩn F1 標準砝碼 F1 | Quả cân chuẩn F1 Standerd Weight F1 | FHSM7820241220001 | 0.02 | 4601000% | FHS | 200mg | 0.2 | F1 | 0.20001
161706 | Quả cân chuẩn F1 標準砝碼 F1 | Quả cân chuẩn F1 Standerd Weight F1 | FHSM7820241220001 | 0.02 | 4601000% | FHS | 200*mg | 0.2 | F1 | 0.20002
161706 | Quả cân chuẩn F1 標準砝碼 F1 | Quả cân chuẩn F1 Standerd Weight F1 | FHSM7820241220001 | 0.027 | 4601000% | FHS | 500mg | 0.5 | F1 | 0.50001
11119517 | Quả cân chuẩn F1 標準砝碼 F1 | Quả cân chuẩn F1 Standerd Weight F1 | FHSM7820251103001 | 3.3e-05 | 4632300% | FHS | 1g | 1 | F1 | 1
11119517 | Quả cân chuẩn F1 標準砝碼 F1 | Quả cân chuẩn F1 Standerd Weight F1 | FHSM7820251103001 | 4e-05 | 4632300% | FHS | 2g | 2 | F1 | 2.0001
11119517 | Quả cân chuẩn F1 標準砝碼 F1 | Quả cân chuẩn F1 Standerd Weight F1 | FHSM7820251103001 | 4e-05 | 4632300% | FHS | 2*g | 2 | F1 | 2.0001
11119517 | Quả cân chuẩn F1 標準砝碼 F1 | Quả cân chuẩn F1 Standerd Weight F1 | FHSM7820251103001 | 5.3e-05 | 4632300% | FHS | 5g | 5 | F1 | 5
11119517 | Quả cân chuẩn F1 標準砝碼 F1 | Quả cân chuẩn F1 Standerd Weight F1 | FHSM7820251103001 | 6.7e-05 | 4632300% | FHS | 10g | 10 | F1 | 10.0001
11119517 | Quả cân chuẩn F1 標準砝碼 F1 | Quả cân chuẩn F1 Standerd Weight F1 | FHSM7820251103001 | 8.3e-05 | 4632300% | FHS | 20g | 20 | F1 | 20.0001
11119517 | Quả cân chuẩn F1 標準砝碼 F1 | Quả cân chuẩn F1 Standerd Weight F1 | FHSM7820251103001 | 8.3e-05 | 4632300% | FHS | 20*g | 20 | F1 | 20.0001
11119517 | Quả cân chuẩn F1 標準砝碼 F1 | Quả cân chuẩn F1 Standerd Weight F1 | FHSM7820251103001 | 0.0001 | 4632300% | FHS | 50g | 50 | F1 | 50.0001
11119517 | Quả cân chuẩn F1 標準砝碼 F1 | Quả cân chuẩn F1 Standerd Weight F1 | FHSM7820251103001 | 0.00017 | 4632300% | FHS | 100g | 100 | F1 | 100
11119517 | Quả cân chuẩn F1 標準砝碼 F1 | Quả cân chuẩn F1 Standerd Weight F1 | FHSM7820251103001 | 0.00033 | 4632300% | FHS | 200g | 200 | F1 | 200
11119517 | Quả cân chuẩn F1 標準砝碼 F1 | Quả cân chuẩn F1 Standerd Weight F1 | FHSM7820251103001 | 0.00033 | 4632300% | FHS | 200*g | 200 | F1 | 199.9999
11119517 | Quả cân chuẩn F1 標準砝碼 F1 | Quả cân chuẩn F1 Standerd Weight F1 | FHSM7820251103001 | 0.00083 | 4632300% | FHS | 500g | 500 | F1 | 500.0006
U5768 |  |  | FHSM7820251103004 | 0.17 | 4632400% | FHS | 10kg | 10000 | M1
U5884 |  |  | FHSM7820251103004 | 0.17 | 4632400% | FHS | 10kg | 10000 | M1
V6168 |  |  | FHSM7820251103004 | 0.17 | 4632400% | FHS | 10kg | 10000 | M1
V2381 |  |  | FHSM7820251103004 | 0.33 | 4632400% | FHS | 20kg | 20000 | M1
V2382 |  |  | FHSM7820251103004 | 0.33 | 4632400% | FHS | 20kg | 20000 | M1
V2393 |  |  | FHSM7820251103004 | 0.33 | 4632400% | FHS | 20kg | 20000 | M1
V2420 |  |  | FHSM7820251103004 | 0.33 | 4632400% | FHS | 20kg | 20000 | M1
V2423 |  |  | FHSM7820251103004 | 0.33 | 4632400% | FHS | 20kg | 20000 | M1
V6592 |  |  | FHSM7820251103004 | 0.33 | 4632400% | FHS | 20kg | 20000 | M1
V6864 |  |  | FHSM7820251103004 | 0.33 | 4632400% | FHS | 20kg | 20000 | M1
V6885 |  |  | FHSM7820251103004 | 0.33 | 4632400% | FHS | 20kg | 20000 | M1
V6891 |  |  | FHSM7820251103004 | 0.33 | 4632400% | FHS | 20kg | 20000 | M1
V6920 |  |  | FHSM7820251103004 | 0.33 | 4632400% | FHS | 20kg | 20000 | M1
V6933 |  |  | FHSM7820251103004 | 0.33 | 4632400% | FHS | 20kg | 20000 | M1
V6935 |  |  | FHSM7820251103004 | 0.33 | 4632400% | FHS | 20kg | 20000 | M1
V6937 |  |  | FHSM7820251103004 | 0.33 | 4632400% | FHS | 20kg | 20000 | M1
V6939 |  |  | FHSM7820251103004 | 0.33 | 4632400% | FHS | 20kg | 20000 | M1
V6941 |  |  | FHSM7820251103004 | 0.33 | 4632400% | FHS | 20kg | 20000 | M1